## 관리대장
지식 관 리 대 장 (Knowledge Control Record)
순번 | 분류 | 문서번호 | 관련 지식 | 관련 사업 | 담당자 | 보관매체 | 작성일 | 저장처 | REMARK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 조립 (hidden)
|  | 측 정 장 비 관 리 대 장 |  |  |  |  | Document No# |  | Date: | Page
[7 empty] | 문서번호 : NDT-QI-08-01 |  | 2026-02-24 | OF
|  | MASTER LIST OF MEASURING EQUIPMENT |  |  |  |  | Pred'd by Q/A Sect: |  | App'd by Q/A Sect:
[7 empty] | 작 성: 서 동 영 |  | 승 인 : 이 상 엽
|  | NO | I.D/SER NO | EQUIPMENT | SPECIFICATION | MAKER | CALIB. FREQ. | DATE | NEXT | FIRM | DATE |  | REMARK | 검교정 | 교정원 | 단가
기존NO | 관리섹션 | 순번 | 식별번호 | 장 비 명 | 사 양 | 제작처 | 교정주기 | 교정일자 | 차기일자 | 사용위치 | 대출일자 | 대출자 | 비 고 | 소요일(day) | 사내/외 | (부가세별도) | 비고
22 | 가공 | 22 | 06280264 | 내∙외측 캘리퍼(디지털형) | 0~200㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | 검사실 |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 13230
24 | 가공 | 24 | 0026111 | 내∙외측 캘리퍼(디지털형) | 0~200㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | 검사실 |  |  | 수리불가 | 1 | 사내 | 13230
25 | 가공 | 25 | 09077967 | 내∙외측 캘리퍼(디지털형) | 0~200㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | D M U(엘리야) |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 13230
37 | 가공 | 37 | 5688967 | 외측 마이크로미터 | 0~25㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | 3축 |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 8820
55 | 가공 | 55 | 16019560 | 외측 마이크로미터 (블래드형) | 0~25㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | SKIN |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 8820
63 | 가공 | 63 | 007299 | 3점 마이크로미터(홀 테스터) | 5~6㎜,0.001㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.06.24 | 16.06.23 | 검사실 |  |  | 수리불가 | 1 | 사내 | 25580
A-059 | 조립 | 195 | AI6628 | 토크드라이버(AF00028197) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.05.17 | 16.08.17 | 737FSF P/U | 2016.02.23 | 송병운 | 분실 | 7 |  |  | 교정불가
B-015 | 조립 | 208 | 10372116 | 내외측 캘리퍼(디지털형) | (0~150)mm/0.01mm | 미쓰도요 | 1회 / 1년 | 15.09.16 | 16.09.15 | 737 | 2015.11.02 | 홍주현 | 분실 | 1 | 사내 | 13240
B-010 | 조립 | 232 | L10102207 | 곧은자 | (25.4~304.8)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 15.10.08 | 16.10.07 | 품질팀 |  |  | 분실 | 7 | 사외 | 18180
G-009 | 조립 | 240 | FB-325A(#2) | 틈새 게이지 | (0.038~0.635)mm | Blue point | 1회 / 1년 | 15.10.08 | 16.10.07 | 품질팀 |  |  | 분실 | 2 | 사내 | 31120 | 26 pcs
G-083 | 조립 | 251 | #2 | 플러그 게이지 | (4.826~4.902)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 14.10.13 | 16.10.12 | 품질팀보관 |  |  | 분실 | 2 | 사내 | 14370
11 | 가공 | 11 | 14478504 | 내∙외측 캘리퍼(디지털형/인치) | 0~200㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.11.09 | 16.11.08 | 검사실 |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 13230
154 | 가공 | 154 | PGG986 | 테스트 인디케이터 | 0~0.8㎜,0.01㎜ | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 15.11.09 | 16.11.08 | SKIN |  |  | 분실 | 1 | 사내 | 7100
177 | 가공 | 177 | L130621-1 | 줄자 | 5m | Komelon | 1회 / 2년 | 14.11.24 | 16.11.23 | 검사실 |  |  | 분실 | 7 | 사외 | 19800
G-058 | 조립 | 557 | L11101216 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.7498mm/4.826mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.02.21 | 17.02.21 | 품질팀보관
A-069 | 조립 | 290 | 260135 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회/1년 | 16.02.23 | 17.02.22 | SEALING ROOM | 2016.05.26 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
A-070 | 조립 | 291 | 260136 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회/1년 | 16.02.23 | 17.02.22 | 737 PAINT ROOM | 2016.08.26 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
A-004 | 조립 | 206 | 0210218505 | 토크 렌치(프리셑형) | (4.519~22.597)N∙m | SNAP-ON | 1회 / 6개월 | 16.08.24 | 17.02.23 | B777 조립현장 | 2016.03.03 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 22660
A-031 | 조립 | 207 | 12070193 | 토크 렌치(프리셑형) | (5~25)N.m | KANON | 1회 / 6개월 | 16.08.24 | 17.02.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-072 | 조립 | 188 | AI6514 | 토크 런너(AF00028796) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.11.28 | 17.02.28 | 737 | 2016.11.28 | 장병철 |  | 7 |  |  | 교정불가
A-073 | 조립 | 189 | AI6625 | 토크 런너(AF00028794) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.11.28 | 17.02.28 |  |  |  |  | 7 |  |  | 교정불가
A-058 | 조립 | 194 | AI6627 | 토크드라이버(AF00028195) | 20±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | 737 | 2016.12.13 | 장병철 |  | 7 |  |  | 교정불가
A-016 | 조립 | 284 | 1513998 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.12 | SEALING ROOM | 2016.12.12 | 최경준 | 대출 | 7 | 사외 | 83600
A-017 | 조립 | 281 | 1513999 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.12 | 737 | 2016.12.12 | 송병운 | 대출 | 7 | 사외 | 83600
A-018 | 조립 | 302 | 981203 | 온도지시조절계 | FX1077B | OYO | 1회 / 1년 | 16.04.15 | 17.04.14 | 787조립현장 |  |  | 설치형 | 1 | 사외 | 38280
A-019 | 조립 | 303 | 4360GE160 | 온도기록계 | 436006 | YOKOGAWA | 1회 / 1년 | 16.04.15 | 17.04.14 | 787조립현장 |  |  | 설치형 | 1 | 사외 | 38280
A-060 | 조립 | 196 | AI6626 | 토크드라이버(AF00028198) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | 737 | 2016.12.13 | 장병철 |  | 7 |  |  | 교정불가
A-026 | 조립 | 191 | QH2050 | 토크드라이버(AF00025109) | 15±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | B777 조립현장 | 2016.12.13 | 최경준 | 대출 | 7 |  |  | 교정불가
A-027 | 조립 | 192 | YD2093 | 토크드라이버(AF00024870) | 20±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | B777 조립현장 | 2016.12.13 | 최경준 | 대출 | 7 |  |  | 교정불가
A-028 | 조립 | 193 | YE2471 | 토크드라이버(AF00024869) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | B777 조립현장 | 2016.12.13 | 최경준 | 대출 | 7 |  |  | 교정불가
A-061 | 조립 | 197 | AI6602 | 토크드라이버(AF00028199) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | 737 | 2016.12.13 | 장병철 |  | 7 |  |  | 교정불가
A-062 | 조립 | 198 | AH6516 | 토크런너(AF00028202) | 20±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 | 737 | 2016.12.13 | 장병철 |  | 7 |  |  | 교정불가
A-074 | 조립 | 190 | AI6690 | 토크 런너(AF00028795) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.13 | 17.03.13 |  |  |  |  | 7 |  |  | 교정불가
A-081 | 조립 | 551 | AF00029744 | 토크 런너 | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.16 | 17.03.16
A-082 | 조립 | 552 | AF00029717 | 토크 드라이버 | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 16.12.16 | 17.03.16
G-091 | 조립 | 292 | NDT-P-01 | 원통형 플러그 게이지 | (4.826~4.877)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 | 2016.12.27 | 신인철 |  | 2 | 사내 | 14370
G-092 | 조립 | 293 | NDT-P-02 | 원통형 플러그 게이지 | (4.826~4.877)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-093 | 조립 | 294 | NDT-P-03 | 원통형 플러그 게이지 | (6.350~6.388)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-094 | 조립 | 295 | NDT-P-04 | 원통형 플러그 게이지 | (6.350~6.401)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-095 | 조립 | 296 | NDT-P-05 | 원통형 플러그 게이지 | (6.350~6.401)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-096 | 조립 | 297 | NDT-P-06 | 원통형 플러그 게이지 | (7.938~7.988)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-097 | 조립 | 298 | NDT-P-07 | 원통형 플러그 게이지 | (7.938~7.988)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-098 | 조립 | 299 | NDT-P-08 | 원통형 플러그 게이지 | (9.525~9.576)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-099 | 조립 | 300 | NDT-P-09 | 원통형 플러그 게이지 | (9.525~9.576)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-100 | 조립 | 301 | NDT-P-10 | 원통형 플러그 게이지 | (11.113~11.163)mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.03.19 | 17.03.18 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
A-044 | 조립 | 218 | 1070548 | 토크 렌치(프리셑형) | (13.6~67.8)N.m | STURTEVANT RICHMONT | 1회 / 6개월 | 16.09.22 | 17.03.21 | 737 | 2016.05.11 | 성영주 |  | 7 | 사외 | 22660
A-047 | 조립 | 221 | 0314505870 | 토크 렌치(프리셑형) | (3.4~16.9)N.m | CDI | 1회 / 6개월 | 16.09.22 | 17.03.21 | 품질팀보관 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-048 | 조립 | 220 | 0314805361 | 토크 렌치(프리셑형) | (3.4~16.9)N.m | CDI | 1회 / 6개월 | 16.09.22 | 17.03.21 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-049 | 조립 | 219 | 0314805388 | 토크 렌치(프리셑형) | (3.4~16.9)N.m | CDI | 1회 / 6개월 | 16.09.22 | 17.03.21 | 737 | 2016.05.11 | 성영주 |  | 7 | 사외 | 22660
G-069 | 조립 | 306 | SN507782 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-070 | 조립 | 308 | SN507788 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-071 | 조립 | 309 | SN507790 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-072 | 조립 | 304 | SN507792 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | B777 조립현장 | 2016.04.20 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 28430
G-073 | 조립 | 307 | SN107793 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-074 | 조립 | 310 | SN107795 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-075 | 조립 | 305 | SN107796 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | B777 조립현장 | 2016.04.20 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 28430
G-076 | 조립 | 311 | SN107799 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.04.18 | 17.04.17 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
B-016 | 조립 | 312 | 90719 | 듀로미터 경도시험기 | A-type | TECLOCK | 1회 / 1년 | 16.04.19 | 17.04.18 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 66000
A-067 | 조립 | 186 | AH6515 | 토크 런너(AF00028429) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 17.01.24 | 17.04.24 |  |  |  |  | 7 |  |  | 교정불가
A-068 | 조립 | 187 | AI6603 | 토크 드라이버(AF00028428) | 30±5% IN.LB | CLECO | 1회 / 3개월 | 17.01.24 | 17.04.24 |  |  |  |  | 7 |  |  | 교정불가
A-045 | 조립 | 245 | 1070164 | 토크 렌치(프리셑형) | (13.6~67.8)N.m | STURTEVANT RICHMONT | 1회 / 6개월 | 16.11.09 | 17.05.09 | 품질팀보관 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-050 | 조립 | 246 | 0914801325 | 토크 렌치(프리셑형) | (3.4~16.9)N.m | CDI | 1회 / 6개월 | 16.11.09 | 17.05.09 | 품질팀보관 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-051 | 조립 | 247 | 0914801402 | 토크 렌치(프리셑형) | (3.4~16.9)N.m | CDI | 1회 / 6개월 | 16.11.09 | 17.05.09 | 품질팀보관 |  |  |  | 7 | 사외 | 22660
A-025 | 조립 | 243 | DME29316 | 토크 렌치(프리셑형) | (33.9~203.37)N.m | PROTO | 1회 / 6개월 | 16.11.11 | 17.05.11 | B777 조립현장 | 2016.11.11 | 정성택 |  | 7 | 사외 | 22660
A-046 | 조립 | 244 | 1023348 | 토크 렌치(프리셑형) | (16.9~84.7)N.m | STURTEVANT RICHMONT | 1회 / 6개월 | 16.05.13 | 17.05.11 | B777 조립현장 | 2016.11.11 | 정성택 |  | 7 | 사외 | 22660
A-071 | 조립 | 313 | 15127736 | DIGIMATIC INDICATOR (디지털 게이지) | .5-.0005"(12.7-0.01mm) | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.05.12 | 17.05.11 | 737 | 2016.09.26 | 박가람 |  | 1 | 사내 | 17690
G-024 | 조립 | 555 | 49480 | CHAMPER GAGE | SET TO 0.0150" | BARCOR | 1회 / 1년 | 16.05.12 | 17.05.11 | 품질팀
A-006 | 조립 | 314 | DC002502 | MILLIOHM METER | M1 | BCD | 1회 / 1년 | 16.05.16 | 17.05.15 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 49540
G-025 | 조립 | 315 | ST217D7-110-41 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 9.411mm/9.462mm | None | 1회 / 2년 | 15.06.05 | 17.06.04 | B777 조립현장 | 2016.06.12 | 송병운 |  | 2 | 사내 | 14370
A-075 | 조립 | 545 | SN160000926 | 피막 두께 측정기 | (0~1000)µm / 1µm | FISCHER | 1회 / 1년 | 16.06.07 | 17.06.06
A-012 | 조립 | 334 | B0002666 | MILLIOHM METER | M1 | BCD | 1회 / 1년 | 16.08.25 | 17.08.24 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 49540
B-014 | 조립 | 201 | 10372115 | 내외측 캘리퍼(디지털형) | (0~150)mm/0.01mm | 미쓰도요 | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 품질팀 | 2016.09.07 | 최경준 |  | 1 | 사내 | 13240
G-026 | 조립 | 200 | SN507783 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | B777 조립현장 | 2016.08.31 | 송병운 |  | 2 | 사내 | 28430
G-027 | 조립 | 202 | SN507784 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-028 | 조립 | 204 | SN507785 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-029 | 조립 | 205 | SN507786 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-030 | 조립 | 203 | SN507787 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-032 | 조립 | 199 | SN507791 | 갭 게이지(OM2-1522HST-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lite | 1회 / 1년 | 16.08.31 | 17.08.30 | 787AB | 2015.12.29 | 정재환 |  | 2 | 사내 | 28430
A-011 | 조립 | 217 | HG696 | 전기식 지시저울 | MV-2000 | CAS | 1회 / 1년 | 16.09.23 | 17.09.22 | SEALING ROOM | 2016.09.23 | 송병운 |  | 3 | 사외 | 66880
A-001 | 조립 | 210 | 1512638 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | B777 조립현장 | 2015.09.23 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
A-052 | 조립 | 213 | 15127771 | DIGIMATIC INDICATOR (디지털 게이지) | .5-.0005"(12.7-0.01mm) | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | 품질팀 |  |  |  | 1 | 사내 | 17690
G-033 | 조립 | 212 | SN107756 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | B777 조립현장 | 2016.08.31 | 송병운 |  | 2 | 사내 | 28430
G-035 | 조립 | 209 | SN107758 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | 787AB | 2016.09.26 | 신인철 |  | 2 | 사내 | 28430
G-036 | 조립 | 214 | SN107759 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-038 | 조립 | 215 | SN107761 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
G-039 | 조립 | 216 | SN107762 | 갭 게이지(OM2-1522-B) | 5/32~3/8 | Hi-Lok | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.25 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 28430
A-053 | 조립 | 211 | 15127871 | DIGIMATIC INDICATOR (디지털 게이지) | .5-.0005"(12.7-0.01mm) | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.09.26 | 17.09.26 | B777 조립현장 | 2016.09.26 | 최경준 |  | 1 | 사내 | 17690
G-064 | 조립 | 316 | L11101222 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 3.2512mm/3.4036mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 15.10.08 | 17.10.07 | 품질팀보관 |  | 성환웅>주영혁 |  | 2 | 사내 | 14370
G-103 | 조립 | 317 | L11101226 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1920"/NOGO 0.1960" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-104 | 조립 | 325 | L11101227 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1920"/NOGO 0.1960" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-105 | 조립 | 318 | L11101228 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1900"/NOGO 0.1990" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-106 | 조립 | 326 | L11101229 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1900"/NOGO 0.1990" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 | 2015.11.02 | 박가람 |  | 2 | 사내 | 14370
G-107 | 조립 | 327 | L11101230 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1900"/NOGO 0.1940" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 | 2015.11.02 | 박가람 |  | 2 | 사내 | 14370
G-108 | 조립 | 319 | L11101231 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1900"/NOGO 0.1940" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-109 | 조립 | 328 | L11101232 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1910"/NOGO 0.2020" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-110 | 조립 | 320 | L11101233 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.1910"/NOGO 0.2020" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-111 | 조립 | 321 | L11101234 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.0980"/NOGO 0.1010" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-112 | 조립 | 329 | L11101235 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.0980"/NOGO 0.1010" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-113 | 조립 | 330 | L11101236 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.2500"/NOGO 0.2540" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 | 2015.11.02 | 박가람 |  | 2 | 사내 | 14370
G-114 | 조립 | 322 | L11101237 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.2500"/NOGO 0.2540" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-115 | 조립 | 323 | L11101238 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.2180"/NOGO 0.2290" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-116 | 조립 | 331 | L11101239 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.2180"/NOGO 0.2290" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-117 | 조립 | 332 | L11101240 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.0980"/NOGO 0.1030" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-118 | 조립 | 324 | L11101241 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | GO 0.0980"/NOGO 0.1030" | 태성텍크 | 1회 / 2년 | 15.10.16 | 17.10.15 | 737 | 2015.10.24 | 박성림 |  | 2 | 사내 | 14370
G-010 | 조립 | 241 | FB-325A-1(#1) | 틈새 게이지 | (0.038~0.635)mm | Blue point | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.20 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 31120 | 26 pcs
A-056 | 조립 | 261 | 15091075 | DIGIMATIC INDICATOR (디지털 게이지) | 1-.0005"(25.4-0.01mm) | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀 |  |  |  | 1 | 사내 | 20630
A-057 | 조립 | 260 | 15145968 | DIGIMATIC INDICATOR (디지털 게이지) | 1-.0005"(25.4-0.01mm) | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 737 |  |  |  | 1 | 사내 | 20630
B-002 | 조립 | 223 | 08323343 | 내외측 캘리퍼(디지털형) | (0~150)mm/0.01mm | 미쓰도요 | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | B777 조립현장 | 2016.10.24 | 최경준 |  | 1 | 사내 | 13240
G-001 | 조립 | 235 | HG110-05 | 갭 게이지 | - | HUCK | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 18700
G-002 | 조립 | 236 | HG110-06 | 갭 게이지 | - | HUCK | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 18700
G-003 | 조립 | 237 | HG110-08 | 갭 게이지 | - | HUCK | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 18700
G-006 | 조립 | 238 | 643 | 다이얼 게이지 | (0~2.54)mm/0.0127mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀 | 2016.10.24 | 신인철 |  | 1 | 사내 | 13540
G-082 | 조립 | 250 | #1 | 플러그 게이지 | (4.813~4.864)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 | 2016.12.27 | 신인철 |  | 2 | 사내 | 14370
G-084 | 조립 | 252 | #3 | 플러그 게이지 | (4.826~4.978)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 | 2016.12.27 | 신인철 |  | 2 | 사내 | 14370
G-085 | 조립 | 253 | #4 | 플러그 게이지 | (6.248~6.299)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-086 | 조립 | 254 | #5 | 플러그 게이지 | (6.337~6.388)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-087 | 조립 | 255 | #6 | 플러그 게이지 | (6.350~6.426)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 | 2016.12.27 | 신인철 |  | 2 | 사내 | 14370
G-088 | 조립 | 248 | #7 | 플러그 게이지 | (6.426~6.579)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | B777 조립현장 | 2016.10.24 | 정성택 |  | 2 | 사내 | 14370
G-089 | 조립 | 256 | #8 | 플러그 게이지 | (7.925~7.976)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-090 | 조립 | 257 | #9 | 플러그 게이지 | (11.100~11.151)mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.10.21 | 17.10.21 | 품질팀보관 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
A-002 | 조립 | 222 | 1512639 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | B777 조립현장 | 2016.10.24 | 이형용 |  | 7 | 사외 | 83600
B-004 | 조립 | 226 | L10102201 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 | 2016.11.03 | 박가람 |  | 7 | 사외 | 12980
B-005 | 조립 | 227 | L10102202 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 12980
B-006 | 조립 | 228 | L10102203 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 12980
B-007 | 조립 | 229 | L10102204 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 | 2016.11.07 | 박봉국 |  | 7 | 사외 | 12980
B-008 | 조립 | 230 | L10102205 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 | 2016.11.17 | 이재현 |  | 7 | 사외 | 12980
B-009 | 조립 | 231 | L10102206 | 곧은자 | (25.4~152.4)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 | 2016.11.21 | 박준모 |  | 7 | 사외 | 12980
B-011 | 조립 | 233 | L10102208 | 곧은자 | (25.4~304.8)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 18180
B-012 | 조립 | 234 | L10102209 | 곧은자 | (101.6~1219.2)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 46730
G-008 | 조립 | 239 | 270 | 테이퍼형 틈새 게이지 | (0.254~3.810)mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 27500
179 | 가공 | 179 | 1512636 | 자기 온·습도 기록계 | (-15~+50℃)/ 0~100% | N/A | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.23 | 검사실 |  |  |  | 7 | 사외 | 83600
A-054 | 조립 | 224 | H150150220 | 저항측정기(DIGITAL-MUTIMETER) VC-830 |  | VOLTCRAFT | 1회 / 1년 | 16.10.25 | 17.10.24 | 품질팀 | 2016.11.21 | 박준모 |  | 7 | 사외 | 78430
A-055 | 조립 | 225 | H150150288 | 저항측정기(DIGITAL-MUTIMETER) VC-830 |  | VOLTCRAFT | 1회 / 1년 | 16.10.25 | 17.10.24 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 78430
B-018 | 조립 | 258 | 04070 | 경도 시험계(GS-702N) | 0-44450mN | TECLOCK | 1회 / 1년 | 16.10.24 | 17.10.24 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 66000
A-079 | 조립 | 549 | K16890 | 전자식 지시저울 | 2200g | CAS | 1회 / 1년 | 16.10.26 | 17.10.26 | 품질팀
A-080 | 조립 | 550 | K16895 | 전자식 지시저울 | 2200g | CAS | 1회 / 1년 | 16.10.26 | 17.10.26 | 품질팀
B-003 | 조립 | 272 | 08323411 | 내외측 캘리퍼(디지털형) | (0~150)mm/0.01mm | 미쓰도요 | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | 787AB | 2016.11.10 | 신인철 |  | 1 | 사내 | 13240
G-012 | 조립 | 274 | 23275 | COUNTERSINK GAGE | 100-2 (100˚ .360~.560") | TRULOK | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 33660
G-014 | 조립 | 262 | ST217D7-110-36 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.712mm/4.763mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-015 | 조립 | 263 | ST217D7-110-37 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.719mm/4.773mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-016 | 조립 | 264 | ST217D7-110-01 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.724mm/4.775mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-017 | 조립 | 265 | ST217D7-110-12 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.750mm/4.826mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-018 | 조립 | 266 | ST217D7-110-02 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.826mm/4.902mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-019 | 조립 | 267 | ST217D7-110-38 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 6.236mm/6.287mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-020 | 조립 | 268 | ST217D7-110-03 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 6.248mm/6.299mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-021 | 조립 | 269 | ST217D7-110-39 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 6.274mm/6.350mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-022 | 조립 | 270 | ST217D7-110-40 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 7.823mm/7.887mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-023 | 조립 | 271 | ST217D7-110-05 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 7.836mm/7.887mm | None | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | B777 조립현장 | 2016.11.10 | 최경준 |  | 2 | 사내 | 14370
G-101 | 조립 | 275 | NO.230 | 틈새 게이지 | (0.038~0.635)mm | GENERAL | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | 품질팀 | 2016.11.10 | 박봉국 |  | 2 | 사내 | 31120
G-102 | 조립 | 276 | NO.230#1 | 틈새 게이지 | (0.038~0.635)mm | GENERAL | 1회 / 1년 | 16.11.08 | 17.11.08 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 31120
A-003 | 조립 | 242 | D453510670 | 전기식지시저울 | 2200g | CAS | 1회 / 1년 | 16.11.11 | 17.11.11 | SEALING ROOM | 2016.11.11 | 정성택 |  | 7 | 사외 | 66880
G-132 | 조립 | 571 | 302872 | PUSH-PULL 게이지 | 20kgf 이하 | OPTECH | 1회 / 1년 | 16.12.02 | 17.12.02 | 품질팀
G-133 | 조립 | 572 | 302874 | PUSH-PULL 게이지 | 20kgf 이하 | OPTECH | 1회 / 1년 | 16.12.02 | 17.12.02 | 품질팀
B-013 | 조립 | 285 | 230 | 외측 마이크로미터 | (0~25.4)mm/0.002mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.12.10 | 17.12.10 | 품질팀 |  |  |  | 1 | 사내 | 8830
B-019 | 조립 | 287 | 15/070418 | 내 외측 캘리퍼 | (0~150)mm/0.01mm | Starrett | 1회/1년 | 16.12.10 | 17.12.10 | 737 | 2016.12.10 | 박준호 |  | 1 | 사내 | 13240
G-068 | 조립 | 286 | FB-325A-3 | 틈새 게이지 | (0.038~0.635)mm | Blue point | 1회 / 1년 | 16.12.10 | 17.12.10 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 31120
A-007 | 조립 | 280 | 100726506 | DIGITAL HITESTER | 3803 | HIOKI | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.11 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 78430
A-063 | 조립 | 282 | 1518483 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.12 | 737FSF P/U | 2016.12.12 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
A-064 | 조립 | 283 | 1518482 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.12 | 787AB | 2016.12.12 | 신인철 |  | 7 | 사외 | 83600
B-017 | 조립 | 259 | 04032 | 경도 시험계(GS-702N) | 0-44450mN | TECLOCK | 1회 / 1년 | 16.12.12 | 17.12.12 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 66000
G-119 | 조립 | 277 | 270A-1 | 테이퍼형 틈새 게이지 | (0.3~4)mm | Sk | 1회 / 1년 | 16.12.14 | 17.12.13 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 27500
G-120 | 조립 | 278 | 270A-2 | 테이퍼형 틈새 게이지 | (0.3~4)mm | Sk | 1회 / 1년 | 16.12.14 | 17.12.13 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 27500
G-121 | 조립 | 279 | 270A-3 | 테이퍼형 틈새 게이지 | (0.3~4)mm | Sk | 1회 / 1년 | 16.12.14 | 17.12.13 | 품질팀 |  |  |  | 7 | 사외 | 27500
B-020 | 조립 | 553 | A16111316 | 내외측 캘리퍼(디지털형) | (0~150)mm/0.01mm | Starrett | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | A330 | 2016.12.26 | 정재윤
B-021 | 조립 | 554 | 63077831 | 외측 마이크로미터 |  | Starrett | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | A330 | 2016.12.26 | 정재윤
G-134 | 조립 | 573 | 511734 | 3점 마이크로미터 | (10~12)mm/0.001mm | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | 품질팀
G-135 | 조립 | 574 | 511650 | 3점 마이크로미터 | (8~10)mm/0.001mm | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | 품질팀
G-136 | 조립 | 575 | 511744 | 3점 마이크로미터 | (6~8)mm/0.001mm | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | 품질팀
G-137 | 조립 | 576 | 151997 | 원통형 링게이지 | 8.000 mm | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | 품질팀
G-138 | 조립 | 577 | 152350 | 원통형 링게이지 | 10.000 mm | MITUTOYO | 1회 / 1년 | 16.12.17 | 17.12.17 | 품질팀
G-141 | 조립 | 578 | ST217D7-110-176-1 | 플러그 게이지 | 2.460mm/2.540mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-142 | 조립 | 579 | ST217D7-110-176-2 | 플러그 게이지 | 2.460mm/2.540mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-143 | 조립 | 580 | ST217D7-110-178-1 | 플러그 게이지 | 3.250mm/3.350mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-144 | 조립 | 581 | ST217D7-110-178-2 | 플러그 게이지 | 3.250mm/3.350mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-145 | 조립 | 582 | ST217D7-110-179-1 | 플러그 게이지 | 3.280mm/3.350mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-146 | 조립 | 583 | ST217D7-110-179-2 | 플러그 게이지 | 3.280mm/3.350mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-147 | 조립 | 584 | ST217D7-110-155-1 | 플러그 게이지 | 4.166mm/4.242mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-148 | 조립 | 585 | ST217D7-110-155-2 | 플러그 게이지 | 4.166mm/4.242mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-149 | 조립 | 586 | ST217D7-110-243-1 | 플러그 게이지 | 4.366mm/4.442mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-150 | 조립 | 587 | ST217D7-110-243-2 | 플러그 게이지 | 4.366mm/4.442mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-151 | 조립 | 588 | ST217D7-110-160-1 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.855mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-152 | 조립 | 589 | ST217D7-110-160-2 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.855mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-153 | 조립 | 590 | ST217D7-110-28-1 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.863mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | 품질팀
G-154 | 조립 | 591 | ST217D7-110-28-2 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.863mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.29 | 17.12.28 | A330
G-055 | 조립 | 556 | L11101213 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 6.274mm/6.350mm | VAN KEUREN | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 787AB | 2016.12.31 | 신인철
G-155 | 조립 | 592 | ST217D7-110-108-1 | 플러그 게이지 | 4.850mm/4.950mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-156 | 조립 | 593 | ST217D7-110-108-2 | 플러그 게이지 | 4.850mm/4.950mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-157 | 조립 | 594 | ST217D7-110-246-1 | 플러그 게이지 | 5.055mm/5.131mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-158 | 조립 | 595 | ST217D7-110-246-2 | 플러그 게이지 | 5.055mm/5.131mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-159 | 조립 | 596 | ST217D7-110-171-1 | 플러그 게이지 | 6.339mm/6.379mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-160 | 조립 | 597 | ST217D7-110-171-2 | 플러그 게이지 | 6.339mm/6.379mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-161 | 조립 | 598 | ST217D7-110-106-1 | 플러그 게이지 | 6.604mm/6.680mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-162 | 조립 | 599 | ST217D7-110-106-2 | 플러그 게이지 | 6.604mm/6.680mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-163 | 조립 | 600 | ST217D7-110-107-1 | 플러그 게이지 | 7.925mm/8.001mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-164 | 조립 | 601 | ST217D7-110-107-2 | 플러그 게이지 | 7.925mm/8.001mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-165 | 조립 | 602 | ST217D7-110-57-1 | 플러그 게이지 | 7.927mm/7.964mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-166 | 조립 | 603 | ST217D7-110-57-2 | 플러그 게이지 | 7.927mm/7.964mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-167 | 조립 | 604 | ST217D7-110-175-1 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.552mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-168 | 조립 | 605 | ST217D7-110-175-2 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.552mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-169 | 조립 | 606 | ST217D7-110-247-1 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.554mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-170 | 조립 | 607 | ST217D7-110-247-2 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.554mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-171 | 조립 | 608 | ST217D7-110-159-1 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.565mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-172 | 조립 | 609 | ST217D7-110-159-2 | 플러그 게이지 | 9.514mm/9.565mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-173 | 조립 | 610 | ST217D7-110-248-1 | 플러그 게이지 | 9.949mm/9.987mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-174 | 조립 | 611 | ST217D7-110-248-2 | 플러그 게이지 | 9.949mm/9.987mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-175 | 조립 | 612 | ST219D7-08-1 | 갭 게이지 | 5.20mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-176 | 조립 | 613 | ST219D7-08-2 | 갭 게이지 | 5.20mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-177 | 조립 | 614 | ST216D7-215-05-1 | 갭 게이지 | 5.500mm/5.893mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-178 | 조립 | 615 | ST216D7-215-05-2 | 갭 게이지 | 5.500mm/5.893mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-179 | 조립 | 616 | ST216D7-215-6-1 | 갭 게이지 | 6.900mm/7.417mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-180 | 조립 | 617 | ST216D7-215-6-2 | 갭 게이지 | 6.900mm/7.417mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-181 | 조립 | 618 | ST216D7-214-3-1 | 갭 게이지 | 7.424mm/9.224mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-182 | 조립 | 619 | ST216D7-214-3-2 | 갭 게이지 | 7.424mm/9.224mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-183 | 조립 | 620 | ST216D7-215-10-1 | 갭 게이지 | 8.103mm/9.500mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-184 | 조립 | 621 | ST216D7-215-10-2 | 갭 게이지 | 8.103mm/9.500mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-185 | 조립 | 622 | ST216D7-214-4-1 | 갭 게이지 | 8.184mm/9.995mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-186 | 조립 | 623 | ST216D7-214-4-2 | 갭 게이지 | 8.184mm/9.995mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-187 | 조립 | 624 | ST216D7-214-5-1 | 갭 게이지 | 9.704mm/11.533mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-188 | 조립 | 625 | ST216D7-214-5-2 | 갭 게이지 | 9.704mm/11.533mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-189 | 조립 | 626 | ST216D7-213-8-1 | 갭 게이지 | 10.16mm/11.43mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-190 | 조립 | 627 | ST216D7-213-8-2 | 갭 게이지 | 10.16mm/11.43mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-191 | 조립 | 628 | ST216D7-214-6-1 | 갭 게이지 | 10.724mm/12.555mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | 품질팀
G-192 | 조립 | 629 | ST216D7-214-6-2 | 갭 게이지 | 10.724mm/12.555mm |  | 1회 / 1년 | 16.12.30 | 17.12.29 | A330
G-193 | 조립 | 630 | 6023653 | 3점 마이크로미터 | (5~6)mm/0.001mm | Mitutoyo | 1회 / 1년 | 17.01.03 | 18.01.02 | 품질팀
G-201 | 조립 | 632 | 00805 | 디지털 게이지 | (0~5) mm/ 0.001 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
G-202 | 조립 | 633 | 55037 | COUNTERSINK GAGE | 6.604 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
G-203 | 조립 | 634 | 27850 | COUNTERSINK GAGE | 6.604 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
G-204 | 조립 | 635 | 54619 | COUNTERSINK GAGE | 11.684 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
G-205 | 조립 | 636 | 54936 | COUNTERSINK GAGE | 11.684 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
G-206 | 조립 | 636 | 55046 | COUNTERSINK GAGE | 16.674 mm | TRULOK | 1회 / 1년 | 17.01.18 | 18.01.17 | A330
A-065 | 조립 | 289 | 260127 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 17.02.06 | 18.02.06 | A330 | 2016.02.01 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
A-066 | 조립 | 288 | 260128 | 자기 온,습도기록계 | NSⅡ-Q | SATO | 1회 / 1년 | 17.02.06 | 18.02.06 | 737 FSF SEALING | 2016.02.01 | 송병운 |  | 7 | 사외 | 83600
G-059 | 조립 | 333 | L11101217 | 원통형 플러그 게이지 (GO , NO-GO GAGE) | 4.8133mm/4.8387mm | VAN KEUREN | 1회 / 2년 | 16.02.27 | 18.02.26 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 14370
G-007 | 조립 | 249 | S167C | 래디어스 게이지 | (0.39~12.70)mm | Starrett | 1회 / 2년 | 16.10.21 | 18.10.21 | 품질팀 |  |  |  | 2 | 사내 | 67030 | 52 pcs
A-076 | 조립 | 546 | 172689 | 초시계 | N/A | None | 1회 / 2년 | 16.11.01 | 18.11.01 | PAINT | 2016.11.01 | 노현우
A-077 | 조립 | 547 | 172833 | 초시계 | N/A | None | 1회 / 2년 | 16.11.08 | 18.11.08 | 품질팀
B-022 | 조립 | 636 | L17010401 | 곧은자 | 150 mm | SHINWA | 1회 / 2년 | 17.01.04 | 19.01.03 | A330
B-023 | 조립 | 636 | L17010402 | 곧은자 | 150 mm | SHINWA | 1회 / 2년 | 17.01.04 | 19.01.03 | A330
G-200 | 조립 | 636 | 800-767-7633 | 나사 플러그 게이지 | 양축 |  | 1회 / 2년 | 17.01.09 | 19.01.08 | A330
A-078 | 조립 | 548 | S251678 | 잔컵 점도계 | N/A | SOI TEC | 자체교정주기 | 16.10.24 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-011 | 조립 | 273 | 23049 | HOLE GAGE SET | HG604-SABT-3K (.2000,.2500,.30000") | TRULOK | 1회 / 1년 |  |  | 품질팀 |  |  |  | 1 | 사내 | 33660
G-122 | 조립 | 561 | P161003 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | None | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-123 | 조립 | 562 | P161004 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | None | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-124 | 조립 | 563 | P161005 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | None | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-125 | 조립 | 564 | P161006 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | None | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-126 | 조립 | 565 | P161007 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | None | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-127 | 조립 | 566 | Y150115606 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | HISCO | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-128 | 조립 | 567 | Y150115421 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | HISCO | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-129 | 조립 | 568 | Y150115723 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | HISCO | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-130 | 조립 | 569 | Y150117410 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | HISCO | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-131 | 조립 | 570 | Y150115630 | 압력 게이지 | 100 Mpa 이하 | HISCO | 자체교정주기 | 16.10.21 |  | PAINT | 2016.10.24 | 노현우
G-194 | 조립 | 631 | ST217D7-110-60-1 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.845mm |  | 1회 / 1년 |  |  | 품질팀
G-195 | 조립 | 632 | ST217D7-110-60-2 | 플러그 게이지 | 4.815mm/4.845mm |  | 1회 / 1년 |  |  | A330
G-196 | 조립 | 633 | ST217D7-110-109-1 | 플러그 게이지 | 5.600mm/5.700mm |  | 1회 / 1년 |  |  | 품질팀
G-197 | 조립 | 634 | ST217D7-110-109-2 | 플러그 게이지 | 5.600mm/5.700mm |  | 1회 / 1년 |  |  | A330
G-198 | 조립 | 635 | ST217D7-110-244-1 | 플러그 게이지 | 4.810mm/4.885mm |  | 1회 / 1년 |  |  | 품질팀
G-199 | 조립 | 636 | ST217D7-110-244-2 | 플러그 게이지 | 4.810mm/4.885mm |  | 1회 / 1년 |  |  | A330