QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH RỦI RO

| Thiết Lập | Xem Xét | Phê Duyệt |
| --- | --- | --- |
| Khúc Thị Hậu | Kim Byoung Kwan | Joung Ui Young |

Lý lịch chỉnh sửa :

| Rev.No | Ngày sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Người sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20170401 | Lập mới | Khúc Thị Hậu |
| 00 | 20200423 | Làm mới theo yêu cẩu của ISO 13485:2016 và FDA 21CFR820 | Khúc Thị Hậu |

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm quy định cách thức nhận biết các mối nguy, phương pháp đánh giá các rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho mọi hoạt động, sản xuất đầu vào và đầu ra tại Công ty TNHH M&C Electronics Vina

3. TÀI LIỆU ÁP DỤNG

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, Tiêu chuẩn FDA – 21CFR820

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV

- TCVN 8023:2009/ISO 14971 2012 Trang thiết bị y tế - Áp dụng quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế (Medical devices - Application of risk management to medical devices)

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT:

Đánh giá rủi ro: Quá trình ước lượng mức độ của rủi ro có từ các mối nguy, có xem xét đến các biện pháp kiểm soát hiện có, và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được hay không.

Mối nguy: Nguồn hay tình trạng có tiềm tang sự gây hại ở dạng về thương tích cho người hay bệnh tật, hay kết hợp các dạng gây hại này.

Sự cố: sự kiện có liên quan đến công việc mà trong đó sự tổn thương, bệnh nghề nghiệp (không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng) hay chết chóc đã xãy ra hay có thể xảy ra.

Các bên hữu quan: Cá nhân hay nhóm liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến bởi kết quả hoạt động về môi trường của công ty

FDA (Food and Drug Administration): Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hay Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

ISO (International Organization for Standardization) là một tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế độc lập, phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ  bao gồm 164 cơ quan thành viên tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới

5. NỘI DUNG:

Quy trình phân tích rủi ro

| Trách nhiệm | Nội dung | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| Các bộ phận | Thống kê rủi ro có thể phát sinh | Bảng phân tích rủi ro các bộ phận |
| Trưởng phòng, Ban ISO | Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro | Bảng phân tích rủi ro các bộ phận |
| Ban ISO | Lập bảng đánh giá mức độ nghiêm trọng (S) | Bảng quy định đánh giá rủi ro |
| Ban ISO | Phân tích mức độ thường xuyên (F) | Bảng quy định đánh giá rủi ro |
| Ban ISO | Lập quy định về đánh giá rủi ro | Bảng quy định đánh giá rủi ro |

| Ban ISO | Đánh giá điểm của các rủi ro | Bảng phân tích rủi ro các bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Ban ISO | Đưa ra biện pháp xử lý | Phiếu khắc phục phòng ngừa |
| Ban ISO | Đánh giá lại sau khi áp dụng | Phiếu khắc phục phòng ngừa |
| Ban ISO | Theo dõi và lưu hồ sơ |  |
|  | Kết thúc quá trình |  |

Diễn giải quy trình

Thống kê rủi ro

-  Các công đoạn, bộ phận tiến hành thống kê rủi ro có thể phát sinh, và liệt kê vào mẫu

Phân tích nguyên nhân rủi ro

- Tổ trưởng  các công đoạn trở lên, sau khi liệt kê các rủi ro có thể phát sinh, tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn đến các rủi ro này là từ đâu. Điền vào biểu mẫu

Lập bảng đánh giá mức độ nghiêm trọng (S)

Công đoạn, bộ phận tiến hành đánh giá mức độ nghiêm trọng gọi là S, ở bảng này có số điểm, quy định mức độ nguy hiểm, tiêu chuẩn đánh giá, sau đó điền vào biểu mẫu

Phân tích mức độ thường xuyên (F)

Ngoài việc phân tích mức độ nghiêm trọng (S) như trên, ta phải tiến hành phân tích mức độ xảy ra thường xuyên như thế nào gọi là F điền vào

Lập quy định về đánh giá rủi ro

Đối chiếu “quy định đánh giá mức độ nghiêm trọng” và “quy định đánh giá mức độ thường xuyên” để chốt lại điểm trong  “quy định đánh giá rủi ro”

Đánh giá điểm của các rủi ro

Căn cứ vào bảng đánh giá mức độ nghiêm trọng (S) và bảng đánh giá mức độ thường xuyên trong nhà máy (F) ta có công thức tính mức độ rủi ro như sau:

Rủi ro = (Mức độ nghiêm trọng )* (Mức độ thường xuyên) = Điểm

Từ kết quả này ta chia rủi ro thành 3 loại như sau

- Điểm từ 1-5:  = Được chấp nhận rộng rãi ( Loại A)

Mức độ rủi ro rất thấp, không đáng kể khi so sánh với các loại rủi ro khác trên phương diện đánh giá lợi ích của việc sử dụng sản phẩm.

Trong những trường hợp này, rủi ro được chấp nhận và các biện pháp xử lý rủi ro không nhất thiết phải được tiến hành.

- Điểm từ 6-10 = Có thể chấp nhận được ( Loại B)

Rủi ro liên quan đến chất lượng chung của sản phẩm và có thể chấp nhận được nếu như người sử dụng có thể dự phòng tốt. Tuy nhiên không thể sử dụng sản phẩm có rủi ro ở một tỷ lệ nhất định. Các biện pháp xử lý rủi ro nên được tiến hành để giảm thiểu rủi ro.

Trong những trường hợp này, rủi ro được chấp nhận và các biện pháp xử lý rủi ro nên được tiến hành để giảm thiểu tỷ lệ rủi ro ở mức có thể chấp nhận được và để tránh gặp phải rủi ro.

- Điểm 11-25 = Không thể chấp nhận được ( Loại C)

Rủi ro lớn không thể hạn chế được, các biện pháp xử lý rủi ro sẽ được thực hiện để giảm thiểu rủi ro.

Đưa ra biện pháp xử lý

Mục đích là làm giảm rủi ro, tần suất xuất hiện

Có thể là quy định chung hoặc phiếu khắc phục phòng ngừa

Đánh giá lại sau khi áp dụng

Phiếu khắc phục phòng ngừa, quy định biện pháp khắc phục phòng ngừa

Theo dõi lưu hồ sơ

4.1 Trách nhiệm:

Trưởng, phó các đơn vị có trách nhiệm xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và đưa ra biện pháp kiểm soát đối với từng hoạt động tại bộ phận. Các hoạt động bao gồm các hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên.

Nhận diện, xác định mối nguy, đánh giá rủi ro cần được thực hiện bởi một nhóm bao gồm cấp quản lý, nhân viên hoặc công nhân.

Bộ phận nào có độ rủi ro cao, trưởng bộ phận đó là người chiu trách nhiệm giám sát các biện pháp kiểm soát đối với mối nguy đó.

Bộ phận phụ trách có trách nhiệm quản lý, tổng hợp tất cả mối nguy có độ rủi ro cao trong toàn công ty để theo dõi và kiểm soát chung.

4.2 Tần suất:

Định kỳ 1 lần/năm.

4.3 Phương thức cho điểm: R = F*S

| MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (S) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  | Số ngày nghỉ | Tính nghiêm trọng |  | Tiêu chuẩn đánh giá |
| 5 |  | Trên 7 ngày hoặc mất sức lao động | Nguy hiểm (rất cao) |  | Có thế gây ra tai nạn lao động, tử vong hoặc làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty. |
| 4 |  | 3 ngày – 1 tuần | Cao |  | Có khả năng gây tổn thương đến ATSK của toàn thể nhân viên trong nhà máy.Có khả năng ảnh hưởng đến dân cư lân cận và dẫn đến khiếu nại |
| 3 |  | 2 ngày -3 ngày | Bình thường |  | Có khả năng gây tổn thương đến ATSK của toàn thể nhân viên trong phòng ban, bộ phận, khu vực. |
| 2 |  | ½ ngày – 1 ngày | Thấp |  | Có khả năng gây tổn thương đến ATSK của toàn thể nhân viên thao tác trong khu vực lân cận. |
| 1 |  | áp dụng biện pháp sơ cấp cứu tại chỗ , đi làm lại ngay | Rất thấp |  | Có khả năng gây tổn thương đến ATSK của nhân viên trực tiếp thao tác |
| MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN (F) |  |  |  |  |  |
| Điểm | Tần suất |  |  | Tiêu chuẩn đánh giá |  |
| 5 | Rất thường xuyên |  |  | - Xảy ra lặp lại trên 0,1% tổng số số lần thực hiện công việc - Xảy ra 1 ngày 1 lần |  |
| 4 | Thường xuyên |  |  | Xảy ra lặp lại trên0,06%-0,09% tổng số lần thực hiện công việc) - Xảy ra tuần 1 lần |  |
| 3 | Bình thường |  |  | - Xảy ra lặp lại trên 0,03 – 0.05% tổng số lần thực hiện công việc) - Xảy ra 1 tháng 1 lần |  |
| 2 | Ít |  |  | - Xảy ra lặp lại trên 0,01- 0.03% tổng số lần thực hiện công việc) - Xảy ra 1 quý 1 lần |  |
| 1 | Rất ít |  |  | - Xảy ra lặp lại dưới 0,01%tổng số lần thực hiện công việc) - Xảy ra 1 năm 1 lần |  |

F:Frequency/Exposure: Tần suất tiếp xúc / phơi nhiễm

S:Severity:Mức độ nghiêm trọng (Hậu quả)

R1:Risk: Mối nguy

Dựa vào tiêu chuẩn phân loại khả năng phát sinh và bảng phân loại mức độ ảnh hưởng để cho điểm.

Việc thực hiện xác định mối nguy phải đảm bảo chủ động ngăn ngừa hơn là phản ứng.

Khi đánh giá rủi ro cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật xem có điểm nào chưa phù hợp với luật định cần phải điều chỉnh lại.

Lưu hồ sơ :

Các hồ sơ được lưu tại bộ phận tương ứng tối thiểu 02  năm.