## bìa
CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA
…………………………………
KẾ HOẠCH HACCP
HACCP 01
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI VÀ PHÊ DUYỆT
Ban hành | Phiên bản |  |  |  | Nội dung cập nhật
(Ghi rõ số trang thay đổi nếu có)
23.04.2020 | 01 | Ban hành tài liệu
| SOẠN THẢO |  |  | XEM XÉT | PHÊ DUYỆT
Họ tên: Khúc Thị Hậu |  |  | Họ tên: Kim Byoung Kwan |  | Họ tên: Joung Ui Young
Chức vụ: Chuyên viên |  |  | Chức vụ: Trưởng phòng |  | Chức vụ: Trưởng phòng cấp cao

## Mô tả sản phẩm B2+3
| MÔ TẢ SẢN PHẨM VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG |  | Ký hiệu: HACCP01
Trang số: 2/9
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
Phiên bản: 01
TÊN SẢN PHẨM |  | THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT
Loại hàng |  | Hệ thống Dexcom G6 CGM cho thiết bị y tế
Thành phần chính |  | Nhựa
Đặc tính vật lý hóa học và sinh học của sản phẩm |  | +Sản phẩm thiết bị kiểm tra đường huyết có 2 phần : Phần vỏ bảo vệ có mặt trên màu trắng và mặt dưới màu xám; Phần lắp ráp : gồm các bộ phận lò xò và sensor cảm biến + Khi chạm vào cứng, không có mùi. + Các chỉ tiêu hóa học đạt tiêu chuẩn của Rohs 2011/65EU
MÔ TẢ BAO GÓI
Bao gói |  | Bao gói trực tiếp tiếp bằng tray PET màu trong suốt,túi bóng hút chân không, thùng carton màu vàng. Bao gói đóng theo quy cách như sau: - 1 tray có 42 pcs kích cỡ (dài x rộng x cao)= 330 x230 x27 mm - 1 thùng đóng 32 tray có 1344 pcs, kích cỡ thùng (dài x rộng x cao)= 480 x 350 x 380 mm
Nhãn mác |  | 1.Tên sản phẩm; 2.Mã sản phẩm; 3.Tên model ;4. Số lượng ; 5.Tên công ty ; 6. Ngày tháng sản xuất ; 7. Người kiểm tra;8. Tem Rohs
Các mô tả khác
LƯU KHO VÀ VẬN CHUYỂN
Điều kiện bảo quản và lưu kho |  | Bảo quản ở nhiệt độ 15-35 oC, độ ẩm 20-80%
Vận chuyển |  | Xe tải, ở nhiệt độ thường
Thời hạn sử dụng
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Sản phẩm dùng để kiểm tra lượng đường huyết

## Sơ đồ qt sx 4+5
| SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUÂT THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT |  | Ký hiệu: HACCP01
Trang số: 2/9
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
Phiên bản: 01
P1 P2 P3 P4 |  |  | Phụ gia
Phụ gia

## Phan tich moi nguy
|  | PHÂN TÍCH MỐI NGUY QUY TRÌNH SẢN XUẤT THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT |  |  |  |  | Ký hiệu: HACCP01
Trang số: 2/9
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
Phiên bản: 01
P#-# | Nhà cung cấp/ Nguyên liệu/ Công đoạn sản xuất |  | C1 |  | C2 | C3 | C4
|  |  | Có biện pháp phòng ngừa tồn tại cho bước sản xuất này không? Câu hỏi phụ: Ở bước này có cần thiết kiểm soát mức độ an toàn không? |  | Có phải bước này được thiết kế đặt biệt nhằm loại bỏ hoặc làm giảm bớt khả năng xảy ra các mối nguy hiểm ở mức độ có thể chấp nhận được không? | Sự ô nhiễm có thể xảy ra hoặc gia tăng ở mức không thể chấp nhận được không? | Liệu 1 bước kế tiếp hoặc 1 hành động kế tiếp sẽ loại trừ hay giảm thiểu những nguy hiểm xuống tới mức có thể chấp nhận được không?
| Tác nhân nguy hiểm |  | C - Tiếp câu 2 |  | C - Đây là CCP | C - Tiếp câu hỏi 4 | C - Không phải CCP
|  |  | K - Sử dụng câu hỏi phụ K- Không phải CCP, C - Sửa đổi quy trình |  | K - Tiếp câu 3 | K - Không phải CCP | K - Là CCP
PHÂN LOẠI VÀ QUY ĐỊNH MÃ CHO CÁC MỐI NGUY
Mã | Mô tả mối nguy |  |  |  |  | Loại mối nguy
H1 | Côn trùng, vi sinh vật (nấm mốc, mần ngây bệnh....) |  |  |  |  | M = Microbe - mối nguy sinh học
H2 | Cặn gỉ , đất, đá, bụi, tạp chất lạ..... |  |  |  |  | P = Physical - mối nguy vật lý
H3 | Các chất hóa học trong thành phần nguyên vật liệu |  |  |  |  | CH = Chemical - mối nguy hóa học
H4 | Độ chính xác của sensor cảm ứng |  |  |  |  | A =Accuracy - độ chính xác
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT
P# | Các công đoạn | Cây quyết định |  | Lý do quyết định | Nguồn gốc, nguyên nhân | Biện pháp kiểm soát | Hồ sơ lưu trữ
P1-1 | Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào | C1 | C |  |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H1 | Không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không phải là CCP
P1-1 | Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào | C1 | C | Được loại bỏ ở công đoạn này | Nhiễm từ thành phần nguyên vật liệu từ nhà cung cấp | Kiểm soát thành phần nguyên vật liệu đầu vào | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H2 | không có | C2 | C
C3
C4
CCP
P1-2 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H1 | Không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không phải CCP
P1-2 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H2 | không | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không phải CCP
P1-2 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H3 | Nguyên tố vi lượng | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không phải CCP
P1-3 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H1 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không phải CCP
P1-3 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H2 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
không phải CCP
P1-3 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H3 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
không phải CCP
P1-3 | Đúc nhựa | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H4 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
không phải CCP
P1-4 | Cắt gate | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H1 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
P1-4 | Cắt gate | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H2 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-4 | Cắt gate | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H3 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-4 | Cắt gate | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H4 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-5 | Đóng gói | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H1 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-5 | Đóng gói | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H2 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-5 | Đóng gói | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H3 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP
P1-5 | Đóng gói | C1 | C | Thực hiện SSOP |  |  | Hồ sơ sản xuất Biểu mẫu
H4 | không có | C2 | K
|  | C3 | K
|  | C4 | K
Không là CCP

## Cay quyet dinh
|  | SƠ ĐỒ CÂY QUYẾT ĐỊNH | Ký hiệu: HACCP01
Trang số: 2/9
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
Phiên bản: 01
Bảng cây quyết định CCP:
Câu 1 | Tại công đoạn này có các biện pháp phòng ngừa nào đối với mối nguy nhận diện không?
Câu 2 | Công đoạn này loại trừ hoặc làm giảm khả năng xảy ra mối nguy đó đến mức chấp nhận được không?
Câu 3 | Các mối nguy đã được nhận diện có khả năng xảy ra vượt mức chấp nhận được hoặc làm tăng tới mức không chấp nhận được hay không?
Câu 4 | Có côngđoạn nào sau công đoạn này loại trừ hoặc làm giảm mối nguy đã nhận diện tới mức chấp nhận được hay không?
Có biện pháp phòng ngừa không?
Có
Không
Sửa đổi bước, quá trình hay SP
Kiểm tra bước này có cần thiết không?
Có
Không
Không phải CCP
Ngừng (*)
Bước gia côngnày có được thiết kế cụ thể để loại bỏ hay làm giảm khả năng xảy ra mối nguy tới mức thấp chấp nhận được hay không?
Có
Không
Chất độc hại trong vật liệu do các mối nguy đã được xác định khi vượt mức chấp nhận được, hay liệu mức này có tăng lên tới những mức không thể chấp nhận được không?
Có
Không
Không phải
CCP CP
Ngừng (*)
Bước gia công tiếp theo có loại bỏ được các mối nguy đã được xác định ,hoặc làm giảm khả năng của chúng xuống tới mức chấp nhận được?
Có
Không
ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN - CCP
Không phải CCP
Ngừng (*)

## Điểm kiểm soát trong yếu (new)
|  |  | ĐIỂM KIỂM SOÁT TRỌNG YẾU - CCP |  |  |  |  | Ký hiệu: HACCP01
Trang số: 2/9
Ngày hiệu lực: 04.05.2020
Phiên bản: 01
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT
CCP
Công Đoạn | Mối nguy | Giới hạn tới hạn (CCP) | Biện pháp giám sát |  |  |  | Khắc phục | Hồ sơ | Tần suất Thẩm tra
|  |  | Cái gì? | Thế nào? | Tần suất? | Trách nhiệm?
Dò kim loại | Mối nguy vật lý ( Kim loại) | Cd<50ppm, Pb <500 ppm Hg < 200 ppm Cr +6 < 800 ppm PBBs < 500 ppm PBDEs < 500 ppm | Kiểm soát độ nhạy của máy dò kim loại bằng các mẫu thử | Nhân viên QC định kỳ kiểm tra thành phần nguyên vật liệu và chất độc hại của nguyên vật liệu resin đầu vào | 1 lot /1 lần | Nhân viên QC | Khoanh vùng lô hàng, không xuất. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại máy. Cho kiểm tra lại nguyên 3 lần. | Hồ sơ kiểm tra nguyên vật liệu | Xem xét hồ sơ hàng tuần
Báo cáo xử lý nguyên vật liệukhông phù hợp.
Hành động khắc phục phòng ngừa.
Các biểu mẫu.